АО «Энергосистемы» неукоснительно выполняет требования по охране атмосферного воздуха, установленные для промышленных предприятий, в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), согласно информации, поступающей в виде прогнозов периодов НМУ ФГБУ «Уральское ЦГМС», получаемых от Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района.

***Информация о мероприятиях,***

***проводимых в периоды неблагоприятных метеорологических условий на объектах АО «Энергосистемы» за декабрь 2023г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата и время начала работы в режиме НМУ | Выполнение мероприятий | Объект | Ответственный  |
| 1 | 01.12 в 19-0006.12 в 19-0008.12 в 19-0011.12 в 19-0013.12 в 19-0015.12 в 19-00  23.12 в 08.00  | 1. Усиление контроля за соблюдением технологических регламентов работы оборудования и установок.2. Усиление контроля за ведением топочного режима: проверка нагрузок на котлах, режимов котлов, поддержание оптимального избытка воздуха в соответствии с режимными картами.3. Контроль систем КИП и автоматики, отвечающих за поддержание температуры котловой воды, подачу воздуха в топку (Раз в четыре часа и/или при смене режима работы котлоагрегата)4. Запрещено проведение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования. | Центральная котельная, Котельная Западного района, Блочно –модульная котельная, Котельная старая часть  | Начальник ЦКНачальник участка «Котельная западного района» |
| 2 | 01.12 в 19-0006.12 в 19-0008.12 в 19-0011.12 в 19-0013.12 в 19-0015.12 в 19-00 23.12 в 08.00 | 1. Усиление контроля за соблюдением технологических регламентов работы оборудования и установок | Административно – Бытовой Корпус-2, Очистные Сооружения  | Начальник ТУНачальник ОС |

С целью снижения выбросов ЗВ в атмосферный воздух на нашем предприятии проводятся следующие мероприятия:

* разработаны и выполняются в соответствии с приказом по предприятию мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ;
* ежегодно в рамках производственной экологической программы (ПЭК) выполняется контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов АО «Энергосистемы», по договору со специализированной организацией (ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» производятся инструментальные измерения выбросов в атмосферу;
* ежегодно разрабатывается и выполняется план природоохранных мероприятий.

 Специальных мероприятий по снижению уровня загрязнений атмосферного воздуха автотранспортом на предприятии не проводится, учитывая незначительность оказываемого влияния на окружающую среду.