АО «Энергосистемы» неукоснительно выполняет требования по охране атмосферного воздуха, установленные для промышленных предприятий, в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), согласно информации, поступающей в виде прогнозов периодов НМУ ФГБУ «Уральское ЦГМС», получаемых от Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района.

***Информация о мероприятиях,***

***проводимых в периоды неблагоприятных метеорологических условий на объектах АО «Энергосистемы» за март 2025г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата и время начала работы в режиме НМУ | Выполнение мероприятий | Объект | Ответственный |
| 1 | 03.03 в 19-00ч  04.03 в 19-00ч  06.03 в 19-00ч  24.03 в 19-00ч  25.03 в 19-00ч  26.03 в 19-00ч  28.03 в 19-00ч | 1. Усиление контроля за соблюдением технологических регламентов работы оборудования и установок.  2. Усиление контроля за ведением топочного режима: проверка нагрузок на котлах, режимов котлов, поддержание оптимального избытка воздуха в соответствии с режимными картами.  3. Контроль систем КИП и автоматики, отвечающих за поддержание температуры котловой воды, подачу воздуха в топку (Раз в четыре часа и/или при смене режима работы котлоагрегата)  4. Запрещено проведение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования. | Центральная котельная,  Котельная Западного района,  Блочно –модульная котельная. | Начальник ЦК  Начальник УЭНТС Западного района  Начальник участка «Котельная Западного района» |
| 2 | 03.03 в 19-00ч  04.03 в 19-00ч  06.03 в 19-00ч  24.03 в 19-00ч  25.03 в 19-00ч  26.03 в 19-00ч  28.03 в 19-00ч | 1. Усиление контроля за соблюдением технологических регламентов работы оборудования и установок. | Административно – Бытовой Корпус-2,  Очистные Сооружения. | Начальник ОМТС  Начальник ОС |

С целью снижения выбросов ЗВ в атмосферный воздух на нашем предприятии проводятся следующие мероприятия:

* разработаны и выполняются в соответствии с приказом по предприятию мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ;
* ежегодно в рамках производственной экологической программы (ПЭК) выполняется контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов АО «Энергосистемы», по договору со специализированной организацией (ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» производятся инструментальные измерения выбросов в атмосферу;
* ежегодно разрабатывается и выполняется план природоохранных мероприятий.

Специальных мероприятий по снижению уровня загрязнений атмосферного воздуха автотранспортом на предприятии не проводится, учитывая незначительность оказываемого влияния на окружающую среду.